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	Приложение № 1
«Порядку (плану) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области», утверждённому постановлением администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области от 11.02.2026    № 68-п/26  




Перечень 
источников тепловой энергии

	Наименование котельной
	Адрес
	Вид топлива
	Установленная мощность котельной, (Гкал/ч)
	Эксплуатирующая организация

	Котельная 
№1

	г. Углегорск, ул. Железнодорожная,1
	уголь
	21,5
	МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» УМО СО

	Котельная 
№2

	г. Углегорск, ул. Железнодорожная,1А
	уголь
	12,95
	МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» УМО СО

	Котельная
 №3

	г. Углегорск, ул. Победы,187
	уголь
	9,28
	МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» УМО СО

	Котельная
 №5

	г. Углегорск, ул. 8-е Марта,1
	уголь
	0,6
	МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» УМО СО

	Котельная
 №6

	г. Углегорск, ул. Южно-Зелёная,80А
	уголь
	0,54
	МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» УМО СО

	Котельная 
№8

	г. Углегорск, ул. Подгорная,20А
	уголь
	8,72
	МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» УМО СО

	Котельная 
№9

	г. Углегорск, ул. Победы,25А
	уголь
	1,03
	МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» УМО СО

	Котельная 
№ 10

	г. Углегорск, ул. Красноармейская,23
	уголь
	3,25
	МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» УМО СО

	Котельная 
№ 21

	г. Углегорск, ул. Красноармейская,18
	уголь
	3,45
	МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» УМО СО

	Котельная 
№ 19

	с.Краснополье, ул.Советская,23
	уголь
	6,9
	МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» УМО СО

	Котельная 
№ 20

	с. Поречье, ул. Школьная,83А

	уголь
	1,7
	МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» УМО СО

	Районная котельная № 1
	пгт. Шахтерск, ул. Коммунистическая, 10 а
	уголь
	32,5
	МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» УМО СО

	Котельная            № 3 (ДЮСШ)
	пгт. Шахтерск, ул. Победы, 1
	уголь
	0,24
	МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» УМО СО

	Котельная 
№ 4
	с. Лесогорское, пер Водопроводный, 5
	уголь
	0,68
	МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» УМО СО

	Котельная 
№ 1
	с. Бошняково, ул. Заводская, 4
	уголь
	4,58
	МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» УМО СО

	Котельная 
№ 2
	с. Бошняково, ул. Комсомольская, 5
	уголь
	2
	МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» УМО СО
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