|  | Приложение № 1 к постановлению администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области от 10.08.2026 № 453-п/26 |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 «Порядку (плану) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области», утверждённому постановлением администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области от 11.02.2026 № 68-п/26 |

Перечень

источников тепловой энергии

| Наименование котельной | Адрес | Вид топлива | Установленная мощность котельной, (Гкал/ч) | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | г. Углегорск, ул. Железнодорожная,1 | уголь | 21,5 | МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» УМО СО |
| Котельная №2 | г. Углегорск, ул. Железнодорожная,1А | уголь | 12,95 | МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» УМО СО |
| Котельная №3 | г. Углегорск, ул. Победы,187 | уголь | 9,28 | МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» УМО СО |
| Котельная №5 | г. Углегорск, ул. 8-е Марта,1 | уголь | 0,6 | МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» УМО СО |
| Котельная №6 | г. Углегорск, ул. Южно-Зелёная,80А | уголь | 0,54 | МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» УМО СО |
| Котельная №8 | г. Углегорск, ул. Подгорная,20А | уголь | 8,72 | МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» УМО СО |
| Котельная №9 | г. Углегорск, ул. Победы,25А | уголь | 1,03 | МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» УМО СО |
| Котельная № 10 | г. Углегорск, ул. Красноармейская,23 | уголь | 3,25 | МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» УМО СО |
| Котельная № 21 | г. Углегорск, ул. Красноармейская,18 | уголь | 3,45 | МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» УМО СО |
| Котельная № 19 | с.Краснополье, ул.Советская,23 | уголь | 6,9 | МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» УМО СО |
| Котельная № 20 | с. Поречье, ул. Школьная,83А | уголь | 1,7 | МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» УМО СО |
| Районная котельная № 1 | пгт. Шахтерск, ул. Коммунистическая, 10 а | уголь | 32,5 | МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» УМО СО |
| Котельная № 3 (ДЮСШ) | пгт. Шахтерск, ул. Победы, 1 | уголь | 0,24 | МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» УМО СО |
| Котельная № 4 | с. Лесогорское, пер Водопроводный, 5 | уголь | 0,68 | МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» УМО СО |
| Котельная № 1 | с. Бошняково, ул. Заводская, 4 | уголь | 4,58 | МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» УМО СО |
| Котельная № 2 | с. Бошняково, ул. Комсомольская, 5 | уголь | 2 | МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» УМО СО |